**Річний графік технічного обслуговування і ремонту електроустаткування**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Об’єкт, перелік електроустаткування** | **Кількість** | **Річна кількість профілактичних заходів** | | | | | | | |  | | |
| **Періодичних ТО** | | **Сезонних ТО** | | **Поточних ремонтів** | | **Капітальних ремонтів** | | **ТО** | **Поточний ремонт** | **Капітальний ремонт** |
| **На одиницю вимірювання** | **Загальне** | **На одиницю вимірювання** | **Загальне** | **На одиницю вимірювання** | **Загальне** | **На одиницю вимірювання** | **Загальне** |
| Електродвигуни, силова шафа, щиток освітлення | 13;1;1 | 7 | 109 | – | – | 0,66; 1; 1 | 9; 1; 1 | – | – | 7,04 | 53,5(Ел. Дв. 5,5 кВт шт. 3 кВт шт. 1,1 кВт шт.) | – |
| Магнітні пускачі, автоматичні вимикачі, пакетні вимикачі, запобіжники, кнопки | 12;13;1 | 11 | 286 | – | – | 1 | 12; 13; 1 | – | – | 7,12 | 32,95 | – |
| Світильники | 16 | 3 | 56 | – | – | 0,5 | 8 | – | – | 2,4 | 4,4 | – |
| Електропроводка | 500 | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2,4 | 36 | – |